## Опросный лист на поставку комплектного устройства ШЭ-АПС-БАВР 
для КРУ Эталон

Отметьте знаком  (редактируется двойным нажатием) то, что Вам требуется, или впишите данный параметр.

| Исполнение шкафа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |  | 10 кВ |  |  | ______ кВ |
| Измерительный преобразовательный модуль «МИР-ИПМ» (передача информации в БАВР по цифровому каналу – контроль тока и напряжения) | Да |  |  |  |  |  |
| Подвод кабеля к шкафу управления** | Сверху |  |  | Снизу |  |  |
| Наличие трансформаторов напряжения и/или ТСН до вводного выключателя на секцию | Да |  |  | Нет |  |  |
| Наличие трансформаторов напряжения и/или ТСН на СШ | Да |  |  | Нет |  |  |
| Необходимость функции ВНР (возврат нормального режима работы) | Да |  |  | Нет |  |  |
| Схема электроснабжения распределительного устройства |  |  |  |  |  |  |
| ТИП, количество и номинальное сечение силового кабеля вводного выключателя |  |  |  |  |  |  |
| Цвет (RAL) шкафа управления | По умолчанию RAL 7035 |  |  |  | ______________ |  |
| Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г) | 1400х600х400 мм, В×Ш×Г |  |  |  |  | ______________ мм |
| Габаритные размеры цоколя шкафа (В×Ш×Г) | 200х600х400 мм, В×Ш×Г |  |  |  |  | ______________ мм |
| Количество цоколей для шкафа | ___2___ |  |  |  |  | _____ |
| Внешняя упаковка шкафа |  |  |  |  |  |  |
| Ящик фанерный по ГОСТ 10198-91, тип VII-2 |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс связи с АСУ |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы связи | Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, МЭК 61850 (SV) |  |  |  |  |  |
| Тип канала связи | TX |  |  |  |  | FX |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |
| Необходимо предусмотреть выходные блок-контакты положения вводных и секционных выключателей |  |  |  |  |  |  |
| Контактные данные лица, заполнившего карту заказа |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |

* - датчики Роговского пофазные, быстроразъемные, в датчик должны помещаться все одножильные кабели фазы ввода, максимальное удаление датчиков 20м (длина проводов).

** - при подводе кабеля сверху глубина шкафа управления увеличивается на 80мм